## 屋外階段
突出部の水平力伝達の検討
D10～D16：SD295A D19～D25：SD345
屋外階段、EVについて，水平震度1.0とした場合の安全性の確認を行う。
[35 empty] | FC | Lfc | Sfc | Lfs | Sfs | Lfa（上） | Lfa（下） | Sfa（上） | Sfa（下）
1） | 屋外階段 | [32 empty] | FC | 21 | 7 | 14 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.15
[34 empty] | FC | 24 | 8 | 16 | 0.73 | 1.095 | 1.54 | 2.31 | 2.31 | 3.465
| 地震力は、各階にて本体フレームに伝達する。 | [32 empty] | FC | 27 | 9 | 18 | 0.76 | 1.14 | 1.62 | 2.43 | 2.43 | 3.645
| 水平震度1.0時の地震力について検討を行う。 | [14 empty] | 地域係数Ｚ＝ |  |  |  | 1 |  | を考慮する。 | [11 empty] | FC | 30 | 10 | 20 | 0.79 | 1.185 | 1.7 | 2.55 | 2.55 | 3.825
[34 empty] | FC | 33 | 11 | 22 | 0.82 | 1.23 | 1.78 | 2.67 | 2.67 | 4.005
[6 empty] | 2350 | [27 empty] | FC | 36 | 12 | 24 | 0.85 | 1.275 | 1.86 | 2.79 | 2.79 | 4.185
[34 empty] | FC | 39 | 13 | 26 | 0.88 | 1.32 | 1.94 | 2.91 | 2.91 | 4.365
[34 empty] | FC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | FC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ▽壁芯 |  |  | P
|  | 2025 | [34 empty] | Lｆｔ | Sｆｔ | Lｆs | Sｆs | Ａ | Ｌ
[34 empty] | D | 10 | SD295A | 195 | 295 | 195 | 295 | 71 | 3
[34 empty] | D | 13 | SD295A | 195 | 295 | 195 | 295 | 127 | 4
[34 empty] | D | 16 | SD295A | 195 | 295 | 195 | 295 | 199 | 5
| △手摺芯 | [32 empty] | D | 19 | SD345 | 215 | 345 | 195 | 345 | 287 | 6
[34 empty] | D | 22 | SD345 | 215 | 345 | 195 | 345 | 387 | 7
[34 empty] | D | 25 | SD345 | 215 | 345 | 195 | 345 | 507 | 8
[34 empty] | D | 29 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 642 | 9
[34 empty] | D | 32 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 791 | 10
[34 empty] | D | 35 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 957 | 11
Fc |  | 30 |  |  | D10～D16：SD295A | [28 empty] | D | 38 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 1140 | 12
[5 empty] | D19：SD345 | [28 empty] | D | 41 | SD490 | 195 | 490 | 195 | 490 | 1340 | 13
① 設計用せん断力の算出
設計せん断力
階段
|  | Wi |  | ＝ | 204 |  |  | kN |  | （※ 2-3 雑荷重 参照）
[8 empty] | Wi |  |  |  | C0 |  |  | Z
[7 empty] | P = Wi×C0×Ｚ = （ | 204 |  |  | × | 1 |  | × | 1 |  | = | 204 |  |  | kN
② 曲げの検討
L
| 設計曲げモーメント | [11 empty] | M1 |  | ＝ | 204 |  |  | × | 2.025 |  |  | = | 413.1 |  |  | kN・m
補強筋間隔（補強芯間距離）
| 補強筋に作用する引張力Ｔ | [12 empty] | T | ＝ | 413.1 |  |  | / | 1.5 |  |  | = | 275.4 |  |  | kN
| 必要鉄筋 at | [19 empty] | 2.78 |  |  |  |  | 287
|  |  | at = |  | T |  |  | = | 275.4 |  |  | × | 10 3 |  |  |  | = | 798.26 |  |  | ⇒ |  | 3 |  | - | D | 19
[5 empty] | ft |  |  |  |  | 345 | [17 empty] | ( | 検定比 |  |  | 0.92667 | )
∴ 補強筋 3-D19 とする
③ せん断の検討
スラブ厚(溝下)
| B = |  | 13 |  | cm |  | D = |  | 235 |  | cm
N/ｍ㎡
| fs×b×j = |  |  |  | （ | 1.185 |  | × | 10 2 |  | ) | × | 13 |  | × | 235 |  |  | × | 10 -3 |  | = | 362 |  |  | > | 204 |  |  | kN | ⇒ | OK
[23 empty] | ( | 検定比 |  |  | 0.56354 |  | )

## EV
突出部の水平力伝達の検討
2） | EV
D10～D16：SD295A D19～D25：SD345
地震力は、各階にて本体フレームに伝達する。
| 水平震度1.0時の地震力について検討を行う。 | [13 empty] | 地域係数Ｚ＝ |  |  |  | 1 | を考慮する。 | [12 empty] | FC | Lfc | Sfc | Lfs | Sfs | Lfa（上） | Lfa（下） | Sfa（上） | Sfa（下）
[32 empty] | FC | 21 | 7 | 14 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.15
[32 empty] | FC | 24 | 8 | 16 | 0.73 | 1.095 | 1.54 | 2.31 | 2.31 | 3.465
[32 empty] | FC | 27 | 9 | 18 | 0.76 | 1.14 | 1.62 | 2.43 | 2.43 | 3.645
[7 empty] | 2670 | [24 empty] | FC | 30 | 10 | 20 | 0.79 | 1.185 | 1.7 | 2.55 | 2.55 | 3.825
[32 empty] | FC | 33 | 11 | 22 | 0.82 | 1.23 | 1.78 | 2.67 | 2.67 | 4.005
[32 empty] | FC | 36 | 12 | 24 | 0.85 | 1.275 | 1.86 | 2.79 | 2.79 | 4.185
[32 empty] | FC | 39 | 13 | 26 | 0.88 | 1.32 | 1.94 | 2.91 | 2.91 | 4.365
[32 empty] | FC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | FC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ▽EV芯 |  |  | P |  |  |  | EV
|  | 2150 | [20 empty] | Fc： |  | 30
[23 empty] | fs： |  | 1.185 | N/ｍ㎡ | [8 empty] | Lｆｔ | Sｆｔ | Lｆs | Sｆs | Ａ | Ｌ
[32 empty] | D | 13 | SD295A | 195 | 295 | 195 | 295 | 127 | 4
[23 empty] | D10～D16：SD295A | [8 empty] | D | 16 | SD295A | 195 | 295 | 195 | 295 | 199 | 5
| △手摺芯 |  |  |  | WB2 |  |  |  |  | WB2 | [21 empty] | D | 19 | SD345 | 215 | 345 | 195 | 345 | 287 | 6
[32 empty] | D | 22 | SD345 | 215 | 345 | 195 | 345 | 387 | 7
[32 empty] | D | 25 | SD345 | 215 | 345 | 195 | 345 | 507 | 8
[32 empty] | D | 32 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 791 | 10
[32 empty] | D | 35 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 957 | 11
① 設計用せん断力の算出 | [31 empty] | D | 38 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 1140 | 12
[32 empty] | D | 41 | SD490 | 195 | 490 | 195 | 490 | 1340 | 13
設計せん断力
EV
|  |  | Wi |  | ＝ | 190.8 | 385.5 |  |  | kN |  | （2-3 雑荷重 参照）
[11 empty] | Wi |  |  |  |  | Co |  |  | Z
|  |  | P1＝Wi×C0×Ｚ＝ | [7 empty] | 385.5 |  |  | × |  | 1 |  | × | 1 | ＝ | 385.5 |  | kN
② 曲げの検討
L
|  | 設計曲げモーメント | [13 empty] | M |  | ＝ | 385.5 |  | × | 2.15 |  | = | 828.8 |  | kNm
WB2-WB2
|  | 補強筋に作用する引張力Ｔ | [13 empty] | T |  | ＝ | 828.8 |  | / | 2.67 |  | = | 310.4 |  | kN
|  | 必要鉄筋 at | [17 empty] | 5.29 |  |  |  | 199
|  | at = |  | T |  |  |  | = | 310.4 |  |  | × | 10 3 |  |  |  | = | 1052.2 |  | ⇒ |  | 8 | - | D | 16
|  |  |  | ft | [5 empty] | 295 | [15 empty] | ( | 検定比 |  | 0.66125 |  | )
[28 empty] | 長期検定比 | 0.06
[26 empty] | → | 0.70091 | ・・・OK
③ せん断の検討
スラブ厚(溝下)
|  | B = |  | 13 |  | cm |  |  | D = |  | 267 |  |  | cm
N/ｍ㎡
|  | fs×b×j = |  |  |  | （ |  | 1.185 |  | × | 10 2 |  | ) | × |  | 13 |  | × | 267 |  | × | 10 -3 | = | 411.3 |  | > | 385.5 |  | kN | ⇒ | OK
[24 empty] | ( | 検定比 |  | 0.93727 | )

## 屋外階段+EV
突出部の水平力伝達の検討
屋外階段、EVについて、水平震度1.0とした場合の安全性の確認を行う。
地震力は、各階にて本体フレームに伝達する。
| 水平震度1.0時の地震力について検討を行う。 | [14 empty] | 地域係数Ｚ＝ |  |  |  | 1 |  | を考慮する。
3275
D10～D16：SD295A D19～D25：SD345
[7 empty] | 2030 |  |  |  |  | 1245 |  |  |  | 1155
[35 empty] | FC | Lfc | Sfc | Lfs | Sfs | Lfa（上） | Lfa（下） | Sfa（上） | Sfa（下）
[34 empty] | FC | 21 | 7 | 14 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.15
[34 empty] | FC | 24 | 8 | 16 | 0.73 | 1.095 | 1.54 | 2.31 | 2.31 | 3.465
[34 empty] | FC | 27 | 9 | 18 | 0.76 | 1.14 | 1.62 | 2.43 | 2.43 | 3.645
[34 empty] | FC | 30 | 10 | 20 | 0.79 | 1.185 | 1.7 | 2.55 | 2.55 | 3.825
| ▽EV芯 |  |  | P |  |  |  | EV | [10 empty] | ▽壁階段芯 | [14 empty] | FC | 33 | 11 | 22 | 0.82 | 1.23 | 1.78 | 2.67 | 2.67 | 4.005
|  | 1875 | [17 empty] | 1925 |  |  |  |  | Fc： |  | 27 | [6 empty] | FC | 36 | 12 | 24 | 0.85 | 1.275 | 1.86 | 2.79 | 2.79 | 4.185
[25 empty] | fs： |  | 1.14 | N/ｍ㎡ | [5 empty] | FC | 39 | 13 | 26 | 0.88 | 1.32 | 1.94 | 2.91 | 2.91 | 4.365
[34 empty] | FC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | WB１ | [10 empty] | D10～D16：SD295A | [8 empty] | FC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| △手摺芯 |  |  |  | WB2 |  |  |  |  | WB2
[37 empty] | Lｆｔ | Sｆｔ | Lｆs | Sｆs | Ａ | Ｌ
[34 empty] | D | 13 | SD295A | 195 | 295 | 195 | 295 | 127 | 4
[34 empty] | D | 16 | SD295A | 195 | 295 | 195 | 295 | 199 | 5
① 設計用せん断力の算出 | [33 empty] | D | 19 | SD345 | 215 | 345 | 195 | 345 | 287 | 6
[34 empty] | D | 22 | SD345 | 215 | 345 | 195 | 345 | 387 | 7
|  | 設計せん断力 | [31 empty] | D | 25 | SD345 | 215 | 345 | 195 | 345 | 507 | 8
[5 empty] | 渡り廊下・EV | [5 empty] | 階段 | [22 empty] | D | 32 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 791 | 10
|  |  | Wi |  | ＝ | 190.8 |  |  |  | + | 128.7 |  |  |  | ＝ |  | 319.5 |  |  | kN | （3-3 雑荷重：屋外階段・EV重量の算出 参照） | [12 empty] | D | 35 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 957 | 11
[11 empty] | Wi | [5 empty] | Co |  |  | Z | [13 empty] | D | 38 | SD390 | 195 | 390 | 195 | 390 | 1140 | 12
|  |  | P1＝Wi×C0×Ｚ＝ | [7 empty] | 319.5 |  |  |  | × |  | 1 |  | × | 1 |  | ＝ | 319.5 |  | kN | [8 empty] | D | 41 | SD490 | 195 | 490 | 195 | 490 | 1340 | 13
② 曲げの検討
L
|  | 設計曲げモーメント | [14 empty] | M |  | ＝ | 190.8 |  |  | × | 1.875
[19 empty] | + | 128.7 |  |  | × | 1.925 |  | = | 605.5 |  | kNm
WB1-WB2
|  | 補強筋に作用する引張力Ｔ | [14 empty] | T |  | ＝ | 605.5 |  |  | / | 3.275 |  | = | 184.9 |  | kN
|  | 必要鉄筋 at | [19 empty] | 3.15 |  |  |  | 199
|  | at = |  | T |  |  |  | = | 184.9 |  |  |  | × | 10 3 |  |  |  | = | 626.78 |  |  | ⇒ |  | 4 | - | D | 16
|  |  |  | ft | [5 empty] | 295 | [17 empty] | ( | 検定比 |  | 0.7875 |  | )
∴ 補強筋として、上下主筋に２段筋を追加する（4-D16以上）
③ せん断の検討
スラブ厚
|  | B = |  | 18 |  | cm |  |  | D = |  | 327.5 |  |  |  | cm
N/ｍ㎡
|  | fs×b×j = |  |  |  | （ |  | 1.14 |  | × | 10 2 |  |  | ) | × |  | 18 |  | × | 327.5 |  |  | × | 10 -3 | = | 672 |  | > | 319.5 |  | kN | ⇒ | OK
[26 empty] | ( | 検定比 |  | 0.47545 | )